# Valeurs
- totalPulses	Totalisateur d'impulsions
- pulses	Nombre de pulses depuis le dernier comptage
- speed	Vitesse en tours/minute
- pulsePerRotate	Nombre d'impulsions par tour
- measurementWindow	Temps entre 2 comptages en secondes (1...65)
- min	Vitesse affectée au 0% de bouchage
- max	Vitesse affectée au 100 de bouchage
- lowestValue	Vitesse minimum enregistrée dans la session
- highestValue	Vitesse maximum enregistrée dans la session
- rate	Pourcentage de bouchage mesuré

# Comptage
Une entrée (gpio) sous interruption compte les impulsions.
# Calculs
Toutes les measurementWindow secondes, la vitesse est calculée en fonction du nombre d'impulsions comptées. La vitesse est égale à:
speed = (pulses / (pulsePerRotate * measurementWindow)) * 60
Plus la fenêtre est large, plus la précision est bonne. Ce nombre d'impulsions est ajouté au totalisateur d'impulsions pulses.
TotalPulses = totalPulses + pulses
Le taux de bouchage rate est calculé à partir de la vitesse de bouchage min correspondant à 0% de bouchage et la vitesse de bouchage max correspondant à 100% de bouchage.
rate = ((speed - min) / (max - min)) * 100.0
# Statistiques
Le taux de bouchage est envoyé sur le port UART over USB de la carte, il est facilement récupérable par un PC à fin de statistiques.